## wykaz cen
Wykonawca: |  |  |  |  | Załącznik nr 2
Sprawa nr 20/DZP/22
WYKAZ CEN
Utrzymanie i konserwacja urzadzeń sygnalizacji świetlnych oraz urzadzeń ITS na drogach i ulicach na terenie miasta tychy w 2022 roku
L.p. | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jednostka |  | Cena jednostkowa świadczenia usług za 1 miesiąc [PLN netto] | Ilość miesięcy | Sumaryczna wartość usługi
|  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4*5*6
1 | Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacyjnych - sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach wybudowanych w ramach ITS Tychy [Sygnalizacje objęte rękojmią i gwarancją wykonawcy systemu ITS Tychy] | kpl. | 39 |  | 6 | 0
2 | Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacyjnych - sygnalizacji świetlnych wzbudzanych na przejściach dla pieszych wybudowanych w ramach ITS [Sygnalizacje objęte rękojmią i gwarancją wykonawcy systemu ITS Tychy] | kpl. | 4 |  | 6 | 0
3 | Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacyjnych - sygnalizacji świetlnych ostrzegawczych na przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych wybudowanych w ramach ITS Tychy [Sygnalizacje objęte rękojmią i gwarancją wykonawcy systemu ITS Tychy] | kpl. | 6 |  | 6 | 0
4 | Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacyjnych - sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach - pozostałe sygnalizacje | kpl. | 2 |  | 6 | 0
5 | Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacyjnych - sygnalizacji świetlnych wzbudzanych na przejściach dla pieszych - pozostałe sygnalizacje | kpl. | 3 |  | 6 | 0
6 | Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacyjnych - sygnalizacji świetlnych ostrzegawczych na przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych - pozostałe sygnalizacje | kpl. | 3 |  | 6 | 0
7 | Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń ITS - znaków VMS wybudowanych w ramach ITS Tychy [Znaki VMS objęte rękojmią i gwarancją wykonawcy systemu ITS Tychy] | kpl. | 72 |  | 6 | 0
8 | Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń ITS - znaków TDIP wybudowanych w ramach ITS Tychy [Znaki TDIP objęte rękojmią i gwarancją wykonawcy systemu ITS Tychy] | kpl. | 20 |  | 6 | 0
9 | Bieżące utrzymanie i konserwacja pozostałych urządzeń ITS [Urządzenia objęte rękojmią i gwarancją wykonawcy systemu ITS Tychy] | ryczałt |  |  | 6 | 0
10 | Usuwanie awarii i wykonywanie prac naprawczych sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń ITS [Należy wstawić wartośc zbiorczą z kosztorysu]
Razem netto [Wartość przenieść do formularza Oferty Wykonawcy - pkt 5 - wartość netto] | [5 empty] | 0
DOKUMENT POWINIEN BYĆ PODPISANY PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY LUB OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ DO WYSTĘPOWANIA W JEGO IMIENIU

## TER - kosztorys
Wykonawca: |  |  |  |  | Załącznik nr 2
Sprawa nr 20/DZP/22
KOSZTORYS
Usuwanie awarii i wykonywanie prac naprawczych sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń ITS
Lp. | Opis | Jedostka obmiarowa | Ilości 2022r. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 2022r.
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 (4*5)
I | Konstrukcje wsporcze, konsole, ekrany kontrastowe
I.1 | Maszt sygnałowe "MS", maszty zintegrowane "MZ"
1 | Montaż stalowego masztu sygnalizacji świetlnej wraz z fundamentem (z materiałem) | szt. | 1 |  | 0
2 | Montaż aluminiowego masztu sygnalizacji świetlnej (z materiałem) | szt. | 1 |  | 0
3 | Montaż fundamentu dla aluminiowego masztu sygnalizacji świetlnej (z materiałem) | szt. | 1 |  | 0
4 | Montaż aluminiowego masztu zintegrowanego sygnalizacji świetlnej (z materiałem) | szt. | 1 |  | 0
5 | Montaż fundamentu dla aluminiowego masztu zintegrowanego sygnalizacji świetlnej (z materiałem) | szt. | 1 |  | 0
6 | Montaż słupka niskiego do przycisku dla pieszych | szt. | 1 |  | 0
I.2 | Maszty sygnałowe wysięgnikowe "MSW"
1 | Montaż stalowej kolumny wysięgnika sygnalizacji świetlnej wraz z fundamentem (z materiałem) | szt. | 1 |  | 0
2 | Montaż stalowej poprzeczki wysięgnikowej o dł. do 5m do stalowej kolumny wysięgnika sygnalizacji świetlnej (z materiałem) | szt. | 1 |  | 0
3 | Montaż stalowej poprzeczki wysięgnikowej o dł. do 9m do stalowej kolumny wysięgnika sygnalizacji świetlnej (z materiałem) | szt. | 1 |  | 0
4 | Montaż aluminiowej kolumny wysięgnika sygnalizacji świetlnej (z materiałem) | szt. | 1 |  | 0
5 | Montaż fundamentu aluminiowej konstrukcji wysięgnikowej sygnalizacji świetlnej (z materiałem) | szt. | 1 |  | 0
6 | Montaż aluminiowej poprzeczki wysięgnikowej o dł. do 5m do aluminiowej kolumny wysięgnika sygnalizacji świetlnej (z materiałem) | szt. | 1 |  | 0
7 | Montaż aluminiowej poprzeczki wysięgnikowej o dł. do 9m do aluminiowej kolumny wysięgnika sygnalizacji świetlnej (z materiałem) | szt. | 1 |  | 0
I.3 | Pozostałe
15 | Prostowanie - poprawa posadowienia - masztu lub wysięgnika | szt. | 1 |  | 0
16 | Montaż konsol sygnalizatorów świetlnych na maszcie - mocowanie dwupodporowe (z materiałem) | szt. | 1 |  | 0
17 | Montaż zawiesia sygnalizatorów świetlnych na wysięgniku (z materiałem) | szt. | 1 |  | 0
18 | Montaż ekranu kontrastowego perforowanego (bez mnateriału) | szt. | 1 |  | 0
II | Sygnalizatory
II.1 | Latarnie sygnalizacyjne - średnica soczewki 200 mm - mocowane dwupodporowe na maszcie/maszcie zintegrowanym
1 | Montaż latarni sygnalizacyjnej typ 1x200 LED 42V (z materiałem) | szt. | 1 |  | 0
2 | Montaż latarni sygnalizacyjnej typ 1x200 42V na maszcie (bez materiału) | szt. | 1 |  | 0
3 | Montaż latarni sygnalizacyjnej typ 2x200 LED 42V (z materiałem) | szt. | 1 |  | 0
4 | Montaż latarni sygnalizacyjnej typ 2x200 LED 42V (bez materiału) | szt. | 1 |  | 0
5 | Montaż wkładu LED 200mm 42V (z materiałem) | szt. | 1 |  | 0
II.2 | Latarnie sygnalizacyjne - średnica soczewki 300 mm - mocowane na maszcie
1 | Montaż latarni sygnalizacyjnej typ 3x300 LED 42V (z materiałem) | szt. | 1 |  | 0
2 | Montaż latarni sygnalizacyjnej typ 3x300LED42V (bez materiału) | szt. | 1 |  | 0
3 | Montaż wkładu LED 300mm 42V (z materiałem) | szt. | 1 |  | 0
II.3 | Latarnie sygnalizacyjne - średnica soczewki 200 mm i 300 - mocowane na wysięgniku
1 | Montaż latarni sygnalizacyjnej typ 1x200 LED 42V (z materiałem) | szt. | 1 |  | 0
2 | Montaż latarni sygnalizacyjnej typ 3x300 LED 42V (z materiałem) | szt. | 1 |  | 0
3 | Montaż wkładu LED 300mm 42V (z materiałem) | szt. | 1 |  | 0
III. | System detekcji
III.1 | Detektory dla pieszych
1 | Montaż przycisków dla pieszych z akustyką - dla niedosłyszących (z materiałem) | szt. | 2 |  | 0
2 | Montaż przycisków dla pieszych (z materiałem) | szt. | 2 |  | 0
3 | Montaż sygnalizatorów akustycznych dla pieszych (z materiałem) | szt. | 2 |  | 0
III.3 | Wideodetekcja pojazdów i rowerzystów
1 | Montaż lub wymiana kamery wideodetekcji dla pojazdów wraz z uchwytem montażowym z podłączeniem i skalibrowaniem (z materiałem) | szt. | 1 |  | 0
2 | Montaż lub wymiana kamery wideodetekcji dla rowerzystów wraz z uchwytem montażowym) z podłączeniem i skalibrowaniem (z materiałem) | szt. | 1 |  | 0
III.2 | Pętle indukcyjne
1 | Wykonanie pętli indukcyjnych drogowych wraz z podłączeniem do sterownika oraz dostrojeniem | szt. | 2 |  | 0
2 | Wykonanie pętli indukcyjnych rowerowych wraz z podłączeniem do sterownika oraz dostrojeniem | szt. | 2 |  | 0
3 | Wykonanie pętli indukcyjnych pomiarowych wraz z podłączeniem do sterownika oraz dostrojeniem | szt. | 1 |  | 0
IV. | Kanalizacja kablowa, linie kablowe, uziemienia
1 | Wykonanie kanalizacji kablowej w chodniku, wraz z odtworzeniami | m | 10 |  | 0
2 | Wykonanie kanalizacji kablowej w zieleńcu, wraz z odtworzeniami | m | 10 |  | 0
3 | Wykonanie kanalizacji kablowej w jezdni, wraz z odtworzeniami | m | 10 |  | 0
4 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych | kpl | 1 |  | 0
5 | Ułożenie kanalizacji kablowej z rur RHDPEk-S110/7,5 | m | 10 |  | 0
6 | Wymiana lub ułożenie kabla sygnalizacyjnego do 24 żył w kanalizacji | m | 10 |  | 0
8 | Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur - przekrój i rodzaj przewodu LYżo 10 mm2 750 V | m | 10 |  | 0
9 | Wciąganie przewodów do masztu - kabel YKY 5*1,5 mm2, wraz z obróbką i badaniem linii kablowej | m | 10 |  | 0
10 | Wciąganie przewodów w wysięgnik - kabel YKY 5*1,5 mm2 z obróbką i badaniem linii kablowej | m | 10 |  | 0
11 | Wciąganie kabla zasilającego YKSLY 3*1,5 mm2 do wysięgników i bram lub podłączenie do wideokamer | m | 10 |  | 0
12 | Wciągnięcie mikrokabli światłowodu o pojemności 24J do rurociągu kablowego. | m | 10 |  | 0
13 | Montaż złączy odgałęźnych na kablu 3-5 - parowym w kanalizacji (z materiałem) | m | 10 |  | 0
14 | Montaż złączy odgałęźnych na kablu 10 - parowym w kanalizacji | m | 10 |  | 0
15 | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m (z materiałem) | m | 10 |  | 0
16 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5m | m | 10 |  | 0
17 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik | m | 10 |  | 0
18 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 2 |  | 0
V | Oprogramowanie i uruchomienie
1 | Wprowadzenie korekt w programie pracy sygnalizacji | szt. | 1 |  | 0
2 | Wprowadzenie nowych programów do sterownika i uruchomienie sygnalizacji | szt. | 1 |  | 0
3 | Sprawdzenie i uruchomienie sygnalizacji | szt. | 10 |  | 0
4 | Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z sygnalizacją świetlną lub jego aktualizacja | szt. | 1 |  | 0
VI | Szafy sterownicze i zasilające oraz sterownika
1 | Wykonanie fundamentu pod szafy sterownicze i zasilające | szt. | 1 |  | 0
2 | Montaż szafy sterownika bez fundamentem (bez ceny sterownika) | szt. | 1 |  | 0
3 | Montaż zasilacza UPS | szt. | 1 |  | 0
4 | Montaż szafy przyłącza zasilającego bez fundamentu | szt. | 1 |  | 0
5 | Montaż sterownika (bez ceny sterownika), konfiguracja sterownika | szt. | 1 |  | 0
Sygnalizacje świetlne ostrzegawcze
1 | Montaż na wysięgniku aktywnego zabezpieczenia przejścia dla pieszych /kpl. znak D-6, komory pulsacyjne typu LED (z materiałem) | szt. | 1 |  | 0
2 | Montaż wysięgnika (z materiałem) | szt. | 1 |  | 0
Kamery
1 | Montaż lub wymiana kamery CCTV wraz z podłączeniem i skalibrowaniem (z materiałem) | szt. | 1 |  | 0
2 | Montaż lub wymiana kamery PTZ wraz z podłączeniem i skalibrowaniem (z materiałem) | szt. | 1 |  | 0
3 | Montaż lub wymiana kamery ANPR wraz z podłączeniem i skalibrowaniem (z materiałem) | szt. | 1 |  | 0
VII | Demontaże
1 | Demontaż szafy sterowniczej | szt. | 1 |  | 0
2 | Demontaż szafy przyłącza zasilającego | szt. | 1 |  | 0
3 | Demontaż latarni sygnalizacyjnej z masztu | szt. | 1 |  | 0
4 | Demontaż latarni sygnalizacyjnej z wysięgnika | szt. | 1 |  | 0
5 | Demontaż wideokamery z wysięgnika | szt. | 1 |  | 0
6 | Demontaż konsol z masztu | kpl. | 1 |  | 0
7 | Demontaż konsol z wysięgnika lub bramy | szt. | 1 |  | 0
8 | Demontaż wspornika do wideokamery z wysięgnika | szt. | 1 |  | 0
9 | Demontaż masztu sygnalizacji | szt. | 1 |  | 0
10 | Demontaż przycisku dla pieszych | szt. | 1 |  | 0
11 | Demontaż sygnalizatora akustycznego | szt. | 1 |  | 0
12 | Demontaż wysięgnika | szt. | 1 |  | 0
13 | Demontaż na wysięgniku aktywnego zabezpieczenia przejścia dla pieszych /kpl. znak D-6, komory pulsacyjne typu LED | szt. | 1 |  | 0
14 | Demontaż ekranu kontrastowego z wysięgnika | szt. | 1 |  | 0
15 | Demontaż znaku z masztu | szt. | 1 |  | 0
16 | Demontaż znaku z wysięgnika | szt. | 1 |  | 0
VIII | Montaż znaków A,B,C, D i F-11 na masztach lub wysięgnikach
1 | Montaż znaków typu A, B, C, D, na maszcie sygnalizacji świetlnej wraz z wysięgnikiem - folia II generacji z podwójnie zginaną krawędzią na całym obwodzie | kpl. | 1 |  | 0
2 | Montaż znaku typu F na wysięgniku sygnalizacji świetlnej - folia I generacji z podwójnie zginana krawędzią na całym obwodzie | kpl. | 1 |  | 0
Razem netto Przenieść do Wykazu cen - pozycja nr 10 |  |  |  |  | 0
DOKUMENT POWINIEN BYĆ PODPISANY PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY LUB OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ DO WYSTĘPOWANIA W JEGO IMIENIU