OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

„Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bocheńskiego”

1. Zakres robót obejmuje:

Roboty drogowe, w tym:

- wymagania ogólne (tymczasowa i docelowa organizacja ruchu - projekt i wykonanie),

- roboty rozbiórkowe i roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne (roboty pomiarowe, wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod

konstrukcję nawierzchni),

- budowa chodnika i miejsc parkingowych z warstwami konstrukcyjnymi,

- elementy ulic (krawężniki, obrzeża, ławy betonowe),

- roboty odtworzeniowe,

- regulacja studzienek/włazów.

2. Szczegółowy zakres robót  określa kosztorys ofertowy.

3. Warunki i wytyczne -  szczegółowe warunki określa projekt umowy.

4. Kalkulacja ceny

Wykonawca  skalkuluje   zakres  przedmiotu zamówienia ujętego w  dokumentacji i przedmiarach robót  według kalkulacji indywidualnej podając cenę w  kosztorysach  ofertowych z uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania robót, przy czym wykonawca winien wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ, warunkami w terenie i określonymi przez Zamawiającego.

5.  Żądany termin  realizacji  robót:

Termin zakończenia robót budowlanych– 60 dni od dnia podpisania umowy.