*Załącznik nr 1 do oferty*

DDO.463.25.2024 Tychy dnia 09.10.2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykaz lokalizacji uwzględniający rozbudowę stacji do stacji DC** | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Numer działki** | **Położenie** | **Obręb** | **Ilość stacji / Ilość punktów ładowania** | **Powierzchnia**  **(m2)** | **Istniejąca**  **moc przyłączeniowa** | **Oferowana rozbudowa stacji**  **TAK / NIE \*\*** | **Moc rozbudowanej stacji co najmniej do 77kW** | **Oferowany tryb ładowania stacji**  **AC / DC \*\*** | **Uzyskana liczba punktów**  **w kryterium „Rozbudowa stacji” \*** |
| 1 | 3379/85 | Tychy, ul. Romana Dmowskiego | Tychy | 1/2 | 40m2 | 40 kW |  |  |  |  |
| 2 | 975/32 | Tychy, ul. Henryka Dąbrowskiego | Paprocany | 1/2 | 40m2 | 40 kW |  |  |  |  |
| 3 | 5689/70 | Tychy, ul. Edukacji | Tychy | 1/2 | 40m2 | 40 kW |  |  |  |  |
| 4 | 4161/50 | Tychy, ul. Feliksa Konecznego | Tychy | 1/2 | 40m2 | 40 kW |  |  |  |  |
| 5 | 361/3 | Tychy, ul. Przemysłowa | Urbanowice | 1/2 | 40m2 | 40 kW |  |  |  |  |
| 6 | 2740/20 | Tychy, ul. Władysława Reymonta | Tychy | 1/2 | 40m2 | 40 kW |  |  |  |  |
| 7 | 2677/99 | Tychy, ul. Rudolfa Zaręby | Cielmice | 1/2 | 40m2 | 40 kW |  |  |  |  |
| 8 | 3101/26 | Tychy, ul. Żwakowska | Tychy | 1/2 | 40m2 | 40 kW |  |  |  |  |
| 9 | 1088/120 | Tychy, ul. Cielmicka | Urbanowice | 1/2 | 40m2 | 40 kW |  |  |  |  |
| 10 | 3602/36 | Tychy, ul. Myśliwskiej | Tychy | 1/2 | 40m2 | 40 kW |  |  |  |  |
| 11 | 1314/64 | Tychy, Plac Świętej Anny | Tychy | 1/2 | 40m2 | 40 kW |  |  |  |  |
| 12 | 816/46 | Tychy ul. Przemysłowa | Paprocany | 1/2 | 40m2 | 40 kW |  |  |  |  |

Tychy, ................................... ………...…………………………………………………………………

*(Data) (Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

*lub upoważnionych do występowania w jego imieniu)*

**\*wypełnia Zamawiający**

**\*\* wypełnia Oferent**