Opis techniczny dla oferowanego urządzenia/oprogramowania w systemie ITS Tychy

Elementy Infrastruktury IT – Ściana Wizyjna

Producent/Producenci:

Model/Modele:

Tabela 1. Wybrane parametry/funkcjonalności  urządzenia

| a | b | c* | d* |
| --- | --- | --- | --- |
| Pkt wg PFU | Parametry minimalne wg PFU | Parametry proponowanego urządzenia | Spełnienie wymogów PFU (TAK/NIE) |
| 3.13.2.12 | Osiem profesjonalnych monitorów LCD LED o przekątnej ekranu 60 cali i rozdzielczości full-hd, zestawionych w układzie 4x2, tworzących ekran ściany graficznej o całkowitym rozmiarze 5343,5x1508,4 [mm] i łącznej rozdzielczości 7680x2160 punktów. | Osiem profesjonalnych monitorów LCD LED o przekątnej ekranu ……….. cali i rozdzielczości full-hd, zestawionych w układzie 4x2, tworzących ekran ściany graficznej o całkowitym rozmiarze ………… x …………. [mm] i łącznej rozdzielczości …………….. x …………. punktów. |  |
|  | licencje na minimum 5 jednoczesnych użytkowników, | licencje na ……… jednoczesnych użytkowników, |  |
|  | minimum 20 licencji na źródła wyświetlane jednocześnie, 1 licencji API; Ilość i rodzaj licencji musi wynikać bezpośrednio z zaprojektowanego rozwiązania. | …………. licencji na źródła wyświetlane jednocześnie, ……………… licencji API; Ilość i rodzaj licencji musi wynikać bezpośrednio z zaprojektowanego rozwiązania. |  |
|  | jedna licencja na wyświetlacz (ścianę graficzną), |  |  |

*Kolumny c i d wypełnia wykonawca.

Oświadczam, że urządzenie/oprogramowanie spełnia wszystkie pozostałe (nie ujęte w tabeli 1. opisu technicznego) wymagania Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz  SIWZ dla inwestycji Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach (ITS Tychy).